## ใบปะหน้า
Service Report
Preventive Maintenance
ครั้งที่ …1..../….69..…
โครงการ |  | ระบบจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์ในรูปแบบดิจิตอล (PACS)
หน่วยงาน |  | แผนกรังสีวินิจฉัยและไอที
สถาบัน |  | คลินิคศูนย์แพทย์พัฒนา
รายละเอียดอุปกรณ์
ลำดับที่ | รายการ |  | จำนวน | สถานะ | หมายเหตุ
1 | Synapse PM Checklist |  | 1
ข้อเสนอแนะ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
| ผู้เข้าดำเนินการ |  |  | ผู้ตรวจสอบ
| ลายเซ็น |  |  | ลายเซ็น
| ลงชื่อ | วีรวงศ์ ปฏิพงศ์วัฒนา |  | ลงชื่อ
| วันที่ | …13.../…3.../...2569… |  | วันที่ | ........./.........../………….

## Synapse
Customer Name :
Synapse Version : |  |  | Host Name :
License Studies : |  |  | Current studies Per year :
เล่มที่/เลขที่
อ้างอิงใบรายงานผลการบริการ |  |  |  | /
SYNAPSE SYSTEM CHECKLIST |  | STATUS | DETAIL
Database Backup Log
Free Space Capacity (All active image drive)
Free Space Capacity (Database O:) |  |  | Free / Total (GB) _______/________
Free Space Capacity (Warm Database) |  |  | Free / Total (GB) _______/________
Memory Usage
Server Critical Event Log
DicomServer Logging Setting
DICOM Service Recovery Setting
HIIS Service Recovery Setting
Antivirus Definition |  |  | Definition Date ____/____/______
CONFIGURATION BACKUP CHECKLIST |  | STATUS | DETAIL
Oracle Listener
Oracle Database Password
Reading Protocal (Synapse 4.1 or older only)
Configuration Folder
HIIS Folder
Configuration Backup Path :
BACKUP DEVICE / DATA BACKUP CHECKING
Backup Type : | DR Site NAS | Other
Location :
Hardware Status : | ปกติ ผิดปกติ ระบุ : ________________________________________
Backup Status : | ปกติ ผิดปกติ ระบุ : ________________________________________
Runing Date : | _____/_____/________
สรุปผลการดำเนินงาน : | สภาพปกติ ผิดปกติ |  | Checked By :
หมายเหตุ :
Work Time
STATUS | √ : Normal |  | เวลาเริ่มงาน
| X : Abnormal |  | เวลาเสร็จงาน

## Server1
Customer Name : | คลินิคศูนย์แพทย์พัฒนา
Location : | Server room |  | Manufacturer : | Lenovo
Host Name : | PACS-ESX3 |  | S/N or S/T : | J901MTE6
Model : | ThinkSystem SR655 V3 |  | IP Address : | 192.168.10.132
MT : |  |  | ESX Version : | 8.0 U2
เล่มที่/เลขที่
อ้างอิงใบรายงานผลการบริการ |  |  |  | /
SERVER CHECKLIST |  | STATUS | DETAIL
System-Error LED Status
CPU Status
Memory Status
Disk Status
Internal Temperature Status
Power Status
Network Status
Fan Status
Cabling Availability
Data Stores Status
ESX Error / Wairning
ข้อเสนอแนะ :
สรุปผลการดำเนินงาน : | สภาพปกติ ผิดปกติ |  | Checked By : | วีรวงศ์ ปฏิพงศ์วัฒนา
หมายเหตุ :
244421
อะไหล่ที่เปลี่ยน : | 1.
2.
Work Time
STATUS | √ : Normal |  | เวลาเริ่มงาน |  | 9 | :00
| X : Abnormal |  | เวลาเสร็จงาน |  | 12 | :00

## Switch
Customer Name :
Location : |  |  | Brand :
Model : |  |  | S/N :
Host Name : |  |  | IP Address :
เล่มที่/เลขที่
อ้างอิงใบรายงานผลการบริการ |  |  |  | /
SWITCH CHECKLIST |  | STATUS | DETAIL
System-Error LED Status
Port Status
SFP Module Status
CPU Status
Internal Temperature Status
Power Supply Status
Fan Status
Cabling Availability
Cabling Management(Label, Wiring)
ข้อเสนอแนะ :
สรุปผลการดำเนินงาน : | สภาพปกติ ผิดปกติ |  | Checked By :
หมายเหตุ :
อะไหล่ที่เปลี่ยน : | 1.
2.
Work Time
STATUS | √ : Normal |  | เวลาเริ่มงาน
| X : Abnormal |  | เวลาเสร็จงาน

## Storage
Customer Name : | คลินิคศูนย์แพทย์พัฒนา
Location : | Server room |  | Manufacturer : | IBM
Model : | FS 5000 |  | S/N or S/T : | 7810ZX3
|  |  | MT : | 4680-2P4
เล่มที่/เลขที่
อ้างอิงใบรายงานผลการบริการ |  |  |  | /
STORAGE CHECKLIST |  | STATUS | DETAIL
System-Error LED Status
Controller A Status
Controller B Status
Disk Status
Equipment Temperature Status
Power Status
Fan Status
Cabling Availability
Battery Status
SAN Switch Status
ข้อเสนอแนะ :
สรุปผลการดำเนินงาน : | สภาพปกติ ผิดปกติ |  | Checked By : | วีรวงศ์ ปฏิพงศ์วัฒนา
หมายเหตุ :
244421
อะไหล่ที่เปลี่ยน : | 1.
2.
Work Time
STATUS | √ : Normal |  | เวลาเริ่มงาน |  | 9 | :00
| X : Abnormal |  | เวลาเสร็จงาน |  | 12 | :00

## Enviroment
Customer Name : | คลินิคศูนย์แพทย์พัฒนา
Location : | Server room
เล่มที่/เลขที่
อ้างอิงใบรายงานผลการบริการ |  |  |  | /
ENVIRONMENT CHECKLIST |  | STATUS | DETAIL
1. ความปลอดภัยจากน้ำ/ละอองน้ำ/ความชื้น
2. ความเหมาะสมของอุณหภูมิ/การระบายความร้อน
3. การสะสมของฝุ่นละออง
4. ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ข้อเสนอแนะ :
ENVIRONMENT CHECKLIST |  | STATUS | DETAIL
1. การเดินสาย จัดสาย(Wiring & Cabling)
2. ความพร้อมใช้งานของสายสัญญาณ สายไฟ
3. ความพร้อมใช้งาน และเพียงพอของ Power Outlet
4. ความพร้อมใช้งาน และเพียงพอของ UPS Battery
5. ความพร้อมใช้งานของเครื่องปรับอุณหภูมิ
ข้อเสนอแนะ :
SECURITY CHECKLIST |  | STATUS | DETAIL
1. ความพร้อมใช้งาน Access Control
2. ความพร้อมใช้งาน Fire Alarm
3. ความเพียงพอของแสงสว่าง
ข้อเสนอแนะ :
สรุปผลการดำเนินงาน : | สภาพปกติ ผิดปกติ |  | Checked By : | วีรวงศ์ ปฏิพงศ์วัฒนา
หมายเหตุ :
244421
อะไหล่ที่เปลี่ยน : | 1.
2.
Work Time
STATUS | √ : Normal |  | เวลาเริ่มงาน |  | 9 | :00
| X : Abnormal |  | เวลาเสร็จงาน |  | 12 | :00

## DIAG1
Customer Name : | โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
Location : | ห้องอ่านฟิล์ม(ห้องหมอ ห้องเล็ก) |  |  | Brand : | Dell
Model : | Precision 3620 |  |  | S/N : | 4M22B33
IP Address : |  |  |  | OS :
Antivirus : | Installed No Installation |  |  | Definition Date :
เล่มที่/เลขที่
| อ้างอิงใบรายงานผลการบริการ |  |  |  |  | /
CALIBRATE
LUMINANCE (cd/m2)
[5 empty] | Target |  | Result
| Brand /Model |  | S/N | Status | Min : | MAX : | Min : |  | MAX :
Monitor 1 | JVC / CL-S300 |  | L650C05018
Monitor 2 | JVC / CL-S300 |  | L650C05012
DIAGNOSTIC MONITOR / SMPTE PATTERN
สถานะการทดสอบ : |  |  | ปกติ
(ผิดปกติระบุอาการ) |  |  | ผิดปกติ : ____________________________________
PHYSICAL STATUS
Act. Times |  | Monitor1: | _____________Hrs. | Monitor2: | _____________Hrs.
Backlight Times |  | Monitor1: | _____________Hrs. | Monitor2: | _____________Hrs.
Manufacturing date |  | Monitor1: | _____________ | Monitor2: | _____________
|  | Monitor | Mouse | Key board | PC |  | UPS
Cleaning
Availability
Abnormal
Repaired
ข้อเสนอแนะ :
สรุปผลการดำเนินงาน : |  | สภาพปกติ ผิดปกติ |  | Checked By : |  | วีรวงศ์ ปฏิพงศ์วัฒนา
หมายเหตุ :
244442
อะไหล่ที่เปลี่ยน : |  | 1.
2.
| STATUS | √ : Normal |  |  | Work Time
|  | X : Abnormal |  |  | เวลาเริ่มงาน |  |  | 6:00
[5 empty] | เวลาเสร็จงาน |  |  | 11:00